- Pour le traitement des réseaux d’eau chaude sanitaire

Production

Mode de production, type de l’élément chauffant, diamètre des canalisations des départs eau chaude, pression et débit d’eau. Présence de ballons d’eau chaude. Métallurgie du système chauffant et canalisations.

Distribution

Nombre de circuits d’eau chaude. Schéma de distribution dans les différents bâtiments. Présence de mitigeur, inter connexion avec circuits d’eau froide. Métallurgie.  Consommation ECS et profile journalier de consommation.

Températures

Départ, retour, sorties robinet et douches.

Eau

Analyse de l’eau entrée élément chauffant, analyse de l’eau retour, traitements utilisés (biocide, anti-tartre et anti-corrosion)

| E.C.S. | BOUCLE 1 | BOUCLE 2 | BOUCLE 3 | BOUCLE 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AGE DES CANALISATIONS |  |  |  |  |
| METALLURGIES ET DIAMETRES DES CANALISATIONS |  |  |  |  |
| DEBIT DE RECIRCULATION ET PRESSION |  |  |  |  |
| TYPE DE CHAUFFAGE |  |  |  |  |
| VOLUME DES BALLONS D’EAU CHAUDE |  |  |  |  |
| SERVICE DE LA BOUCLE E.C.S. |  |  |  |  |
| NOMBRE DE LITS PAR BOUCLE E.C.S. |  |  |  |  |
| NOMBRE D’ETAGES |  |  |  |  |
| TYPE DE BATIMENT |  |  |  |  |
| PERSONNES A RISQUES |  |  |  |  |
| DURETE DE L'EAU/ ADOUCISSEUR ? |  |  |  |  |
| CONSOMMATIONS ECS |  |  |  |  |

SOFCHEM  Immeuble ABAC, 9 rue du Gué 92500 Rueil-Malmaison

Tel : 01 41 96 90 86     fax : 01 41 29 18 58    site : www.sanichem.fr    mel : sofchem@sfr.fr

SOFCHEM TURQUIE : TESULAS   mel : eser@tezulas.com